							Wielgomłyny, dnia 26.05.2017 r.

nr ŚwN-01/17

						Do 
						wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedośpielin.
ZAPYTANIE DO PRZETARGU
Pytanie – 1.
W związku z ogłoszeniem przetargu prosimy o odpowiedź czy zakres prac obejmuje izolacje  i wykończenie stropu parteru pokazanego na przekroju jako P2 i P3, gdyż brak jest tych pozycji w przedmiarach. Jeżeli zakres prac ma być wykonany to prosimy o zamieszczenie podstaw wyceny?
ODPOWIEDŹ.
Podstawa kosztorysowania KNR 2-02, powierzchnia P2 - 238m/2, powierzchnia P3 - 12m/2.
Pytanie – 2.
Jaki ma być materiał wykończeń szpalet okiennych zewnętrznych? Na rysunku „elewacje” widać on ramówki wokół stolarki, natomiast nie wiemy nic o ościeżach.
ODPOWIEDŹ.
Szpalety wykończone są tym samym kolorem tynku co obramówka wokół okien. Kolor wybrany przez zamawiającego. Oścież w tym wypadku mówimy o całym kolorze okna – biały.   
Pytanie – 3.
Proszę o podanie wytłumaczenia pozycji 13 przedmiaru, gdyż nie wiem czego dotyczą podane nakłady.
ODPOWIEDŹ.
Pozycja 13 kosztorysu należy przyjąć wykonanie podsypki 8,0 cm na całej powierzchni odhumusowanej pod nowo projektowany obiekt. Różnicę w krotności uznać należy jako pomyłkę pisarską (brak przecinka) i wstawić należy 2,66. 
Pytanie – 4.
Na elewacji widnieją trzy ornamenty nad drzwiami, których brak jest w przedmiarach. Proszę o dopisanie odpowiedniej pozycji w przedmiarach i opis z jakiego materiału należy wykonać?
ODPOWIEDŹ.
Wykonane ze styropianu , kształt i wielkość należy dobrać z Inwestorem. Przedstawić należy kilka max 3 projekty aby Inwestor mógł jeden wybrać. Wielkość ornamentu nie większa niż 164 cm po przekątnej lub średnicy zewnętrznej ornamentu. 
Pytanie – 5.
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres robót do wykonania wchodzi dostawa komputera z aplikacją do podglądu monitoringu? Brak pozycji w przedmiarze robót, ujęte na rys. Nr 6.

ODPOWIEDŹ.
Aplikacja zostanie zakupiona w momencie zakupienia komputera, obie rzeczy nie należą do zakupu przez Wykonawcę. 
Pytanie – 6.
Prosimy o podanie wyposażenia szafki RACK i korektę przedmiaru w tym zakresie. Powyższe nie wynika z dokumentacji projektowej.
ODPOWIEDŹ.
Szafa wyposażona w rejestrator. Wszystko zgodnie z kosztorysem poz. 308. 






       



1

